福建省临床检验中心

2021年血液粘度检测室间质量评价活动安排

一、2021年全省血液粘度检测室间质量评价项目与时间表

2021年全省血液粘度检测室间质量评价活动分2次进行，每次做5个批号样本，共发10个样本。旋转式粘度计法、毛细管式粘度计法以及其它测定方法的评价项目均为3个切变率（3s-1、50s-1、200s-1）下10个批号样本的粘度值。

| 活动次数 | 批号 | 建议测定日期 | 上报截止日期 | 成绩下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 2112101～2112105 | 4月7日 | 4月25日 | 5月21日 |
| 第2次 | 2112201～2112205 | 9月23日 | 10月24日 | 11月12日 |

二、样本处理方法

2021年上半年（第1次活动）共发5个批号的样本，均为液体质控品，5ml/瓶。下半年（第2次活动）的质控品同时发放。收到质控品后请保存在2～8℃冰箱中。按全省统一时间进行检测。测定前先将质控品室温放置至少30分钟，使质控品温度与室温平衡后方可开始检测。先轻轻混匀，注意勿产生气泡，然后按日常标本的操作程序测定。

三、注意事项

1. 收到质控品后请认真检查核对质控品及相关说明，如有破损、缺失或标本编号错误，请及时与省临检中心联系。

2. 网上填报结果，网址fjccl.clinet.cn，务请认真填写上报表中的各项内容，尤其注意将原理类别（测定方法）、仪器类型、试剂类型、校准品类型正确选择填入网页上报表中的相应位置，内容填写不完整或填写错误都会影响结果的统计，甚至严重影响成绩。质评结果请在截止日期前上报，超过截止日期者不予统计。

3. 上报时点击“发送”上传质评上报表成功后，应返回到“室间质评”子目录“已上报数据”处核对上报数据，若有错误及时报告省临检中心清除后重新填报。

4. 室间质评活动中有关专业问题可与省临检中心联系，联系人：吴泉明。

电话：0591-88216081。

室间质评网络报告系统有关技术问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。电话：010-84533392/84533393转17或18。