福建省临床检验中心

2021年临床微生物学检验室间质量评价活动安排

一、2021年全省临床微生物学检验室间质量评价时间安排

2021年全省临床微生物学检验室间质评活动分2次进行，每次做5个批号样本，共发10个样本。第1次室间质评活动的菌株于3月下旬冷链寄出，第2次质评菌株将在9月份寄送，请各实验室注意查收。具体活动安排如下：

| 活动次数 | 样本编号 | 建议测定日期 | 上报截止日期 | 成绩下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 2106101～2106105 | 收到立即检测 | 4月25日 | 5月21日 |
| 第2次 | 2106201～2106205 | 收到立即检测 | 10月24日 | 11月12日 |

二、样本处理方法

各实验室收到质评物后应尽快分离鉴定，或置-20℃以下保存，按全省统一时间检测。每次发放的菌种均为冻干标本，共5支。在接种前，先将上述各菌株分别加入约200µl新鲜肉汤或新鲜羊血溶解，5分钟后接种培养基。注意无菌操作，避免污染。

三、质评标本说明

| 样本编号 | 标本性质 | 临床资料 | 试验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2106101 | 血液 | 女，75岁，高热，WBC17.1×109/L | 分离鉴定所有病原菌 |
| 2106102 | 伤口分泌物 | 男，23岁，伤口化脓、红肿 | 分离鉴定所有病原菌 |
| 2106103 | 粪便 | 男，51岁，腹痛、腹泻，水样便 | 分离鉴定主要病原菌 |
| 2106104 | 尿液 | 女，71岁，发热，尿频、尿急、尿痛，尿WBC3+ | 分离鉴定所有病原菌 做药敏试验 |
| 2106105 | 脑脊液 | 女，7岁，头痛、发热，颈强直 | 分离鉴定所有病原菌 做药敏试验 |
| 2106201 | 血液 | 男，45岁，长期服用强的松，高热，皮疹 | 分离鉴定所有病原菌 |
| 2106202 | 粪便 | 女，43岁，发热、腹痛、腹泻 | 分离鉴定主要病原菌 |
| 2106203 | 伤口分泌物 | 女，37岁，腹部术后切口感染，发热 | 分离鉴定主要病原菌 |
| 2106204 | 胆汁 | 男，57岁，胆囊炎 | 分离鉴定所有病原菌 做药敏试验 |
| 2106205 | 痰 | 女，85岁，ICU患者，双下肺炎 | 分离鉴定主要病原菌 做药敏试验 |

四、注意事项

1．请在处理质控品前仔细阅读本通知，注意有关说明。

2．室间质评结果请按时回报，超过上报截止日期将无法上传。质评成绩请及时上网查看并下载打印。

3．上报结果请在本中心网站（fjccl.clinet.cn）上的“检验医学信息网质控系统登录”处输入账号、密码后点击“登录”，点击“请进入主页”后，点击“室间质评”弹开子目录，点击“质评试验上报”后选择“临检中心”、年份、上报表后即可进行质评结果上报。报告单页面上的项目请认真逐一填入，不可遗漏。

4. 点击“发送”上传质评上报表成功后，应返回到“室间质评”子目录“已上报数据”处核对上报数据，若有错误及时联系省临检中心清除后重新填报。

5. 药敏试验测试的抗菌药物种类由各实验室根据本单位具体情况按照日常工作实际自行选择，但为避免影响成绩，各单位报告的药物种类应不低于我中心建议选用的药物。“福建省临床微生物学室间质评药敏试验建议选用药物”表根据CLSI药敏试验执行标准制作，供各参加实验室参考，可在我中心网站首页右侧点击“更多”处查看。

6. 填报结果前请务必仔细阅读网页上的EQA说明。

7. 各种编码表等同采用国家卫生健康委临床检验中心统一制作的版本，可登陆我中心网站下载。

8. 两种以上病原菌的上报请按照菌名编码表的先后顺序填报。

9. 药敏试验结果除填报抑菌环直径(mm)和/或MIC外，“检测结果”和“报告结果”也一定要填写，否则无成绩。MIC结果仅填数值，不填符号（如“≤”、“＞”等）。

10．各实验室要按照《全国临床检验操作规程》（第4版）要求定期做室内质控。药物敏感度的判定请参照CLSI最新版本的标准。

11.室间质评活动中有关专业问题可与省临检中心联系，联系人：吴泉明。

电话：0591-88216081。

室间质评网络报告系统有关技术问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。

电话：010-84533392/84533393转17或18。