2021年福建省内分泌检测室间质量评价活动安排

2021年全省内分泌检测室间质量评价活动进行2次（共6个批号样本），测定项目为：游离T3（FT3）、总T3(TT3)、游离T4(FT4)、总T4(TT4)、促甲状腺素(TSH)、皮质醇（Cor）、雌二醇（E2）、促卵泡素（FSH）、黄体生成素（LH）、催乳素（PRL）、睾酮（T）、孕酮（P）、胰岛素（In）共13项。

| 活动次数 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止时间 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2110101、2110102、2110103 | 2021年4月7日 | 2021年4月25日 | 2021年5月21日 |
| 第二次 | 2110201、2110202、2110203 | 2021年9月23日 | 2021年10月24日 | 2021年11月12日 |

注意事项：

1．本质控样品为冻干粉，收到后请认真检查核对，如有破损、缺失或标本编号错误，请尽快与我们联系。

2．请将质控品保存在2～8℃冰箱中。

3．准确量取3ml蒸馏水/去离子水，于室温（20～25℃）小心复溶冻干质控血清（轻轻旋转并将小瓶倒置，确保内容物完全溶解，勿摇晃小瓶），盖上橡皮盖，避光放置30分钟，用前轻轻旋转混匀。

复溶后的质控血清在2~8℃保存于原包装瓶无污染的情况下可稳定7天，-20℃可以稳定4周。

4．测定结果从福建省临床检验中心质评网络上报（网址：fjccl.clinet.cn）。点击数据填报界面单位的下拉框，选择你实验室所用的单位，直接填报数据，无须换算，上传后系统会自动进行换算。务必正确填写你室的编码和名称，测定结果按批号填写，数据务请“对号入座”。测定方法、试剂和仪器厂家名称可从网页上的下拉菜单中选择。

5．为提高工作质量、加快信息反馈，请各参评实验室严格按规定时间将结果上报，超过截止日期，算缺勤一次。

6. 参加室间质评单位如遇到与质评有关的问题可直接与临检中心联系。

联系电话及传真：（0591）87520324

联系人： 曾艳芬

地址：福州市五四路七号省医学科学研究院5楼福建省临床检验中心

邮编：350001

与室间质评网络填报系统和室内质控网络填报系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。联系电话：（010）84533392/84533393