2021年福建省特殊蛋白检测室间质量评价活动安排

2021年全省特殊蛋白检测室间质量评价活动将进行2次（共6个批号样本），测定项目为免疫球蛋白IgA、IgE、IgG、IgM、补体C3、C4、C-反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O(ASO)共9项。

| 活动次数 | 批号 | 建议测定日期 | 回报截止时间 | 成绩回传时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2115101、2115102、2115103 | 4月7日 | 4月25日 | 5月21日 |
| 第二次 | 2115201、2115202、2115203 | 9月23日 | 10月24日 | 11月12日 |

注意事项：

- 本质控样品为1ml液体，收到后请认真检查核对，如有破损、缺失或标本编号错误，请尽快与我们联系。

2．请将质控品保存在2~8℃冰箱中。开盖后的质控品在2~8℃保存于原包装瓶无污染的情况下可稳定14天。

3．测定结果从福建省临床检验中心质评网络回报（网址fjccl.clinet.cn）。请务必正确填写你室的编码和名称，测定结果按批号填写，数据务请“对号入座”。测定方法、试剂和仪器厂家名称可从网页上的下拉菜单中选择。

4．为提高工作质量、加快信息反馈，请各参评实验室严格按规定时间将结果上报，超过截止日期，算缺勤一次。

5．参加室间质评单位如遇到与质评有关的问题可直接与临检中心联系。

联系人：李瑶									    电话：0591-87520324

地址：福州市东街134号省立医院内福建省临床检验中心	邮编：350001