2021年福建省感染性疾病血清学指标检验质量评价活动安排

一、室间质评

2021年全省感染性疾病血清学指标检验室间质量评价项目为：HBV血清学标志物、抗-HCV、HIV抗原/抗体、TP-Ab，共四类，其中HBV血清学标志物包括HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb(原倍)、抗-HBcIgM等六项，TP-Ab包括梅毒特异性抗体、梅毒非特异性抗体以及梅毒[特异性抗体复检]三个项目。全年质评活动分两次进行。具体安排如下：

第一次质评：

| 项 目 | HBV血清学标志物、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab |
| --- | --- |
| 样 本 编 号 | HBV/HCV 2102101/2102102/2102103/2102104/2102105（供HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb[原倍]、抗-HCV检测） HIV/TP 2102101/2102102/2102103/2102104/2102105(供HIV抗原/抗体、TP-Ab[特异]、TP-Ab[非特异]检测、TP-Ab[特异性抗体复检]） BM 2102101/2102102/2102103/2102104/2102105（供抗-HBcIgM检测） |
| 建议测定日期 | 2021年4月7日 |
| 回报结果截止日期 | 2021年4月25日 |
| 统计结果报告日期 | 2021年5月21日 |

第二次质评：

| 项 目 | HBV血清学标志物、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab |
| --- | --- |
| 样 本 编 号 | HBV/HCV 2102201/2102202/2102203/2102204/2102205（供HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb[原倍]、抗-HCV检测） HIV/TP 2102201/2102202/2102203/2102204/2102205（供HIV抗原/抗体、TP-Ab[特异]、TP-Ab[非特异]检测、TP-Ab[特异性抗体复检]） BM 2102201/2102202/2102203/2102204/2102205（供抗-HBcIgM检测） |
| 建议测定日期 | 2021年9月23日 |
| 回报结果截止日期 | 2021年10月24日 |
| 统计结果报告日期 | 2021年11月12日 |

二、室内质控室间比对

室内质控室间比对报告项目为HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb。各实验室分别将2021年4月1日～31日和9月1日～30日本室的室内质控之S/CO值分别输入4月和9月的室内质控统计模块。室内质控数据请使用室内质控软件由网络回报。截止日期：第一次为2021年5月15日，第二次为2021年10月15日。请各实验室报告室内质控室间比对时，务必填写项目与质控品厂家和批号。

三、注意事项

1. 收到室间质评样品后，应立即检查样本批号、数量与“活动安排”要求是否相符，检查是否有样本渗漏、缺无样本或标签不明等情况，存在上述情况者，请在收到质评样本10日内与我中心免疫室联系。

2. 室间质评样品请放置低于-20℃环境保存。

3. 室间质评样品已经灭活处理，但仍应按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

4. 室间质评样品未开封可保存于-15℃以下。该质控品使用时应完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；如果当日未用完且无污染，可2-8℃保存，须在1周内用完；此外，应避免反复冻融和重新分装。

5. 如有絮状沉淀，可先将样品混匀后，3000rpm/min离心5min取上清检测。

6. 抗HBc、抗HBc IgM质评样品预期结果是原倍检测的结果。检测时按原倍检测，无需再稀释。

7. 实验室务必注意室间质评的“建议测定日期”和“回报结果截止日期”，并按时检测回报，超过规定截止时间将无法上报的结果。

8. 室内质控室间比对请用各实验室日常使用的室内质控品，在报告室内质控数据时，务必报告S/CO值，请勿直接填写样本吸光度值。

9. S/CO值计算：S为待测样本的吸光度值，CO为Cut Off值，S/CO值为S÷CO所得的商。

10. HBV血清学标志物、抗-HIV、抗-HCV、TP-Ab质评样本按原倍样本使用；HBc-IgM质评样本已经1:1000倍稀释，只可用于要求1:1000倍稀释或高于1:1000倍稀释样本的试剂盒，低于此稀释倍数的试剂盒不能使用该质控血清。

11. 填写室间质评报告，要求定性结果及相应S/CO值、方法、仪器、试剂等信息。

12. 参评“梅毒（特异性抗体复检）”项目的单位请将EIA/化学发光/电化学发光/时间分辨等方法所做结果填报至“梅毒（特）”项目处，将TPPA/TPHA方法所做结果填至“梅毒（特异性抗体复检）”项目处。

四、联系方式

1. 室间质评活动有关问题可与福建省临床检验中心免疫室联系。

联系电话及传真：（0591）87520324 联系人： 李瑶

地址：福州市五四路七号福建省医学科学研究院五楼 邮编：350001

2. 室间质评网络报告系统和室内质控网络报告系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系

联系电话：（010）84533392/84533393