2020年第二次福建省新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动安排

2020年度第二次新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动安排如下：

一、测定项目：新型冠状病毒核酸检测。

二、样本批号：202021、202022、202023、202024、202025。

三、测定时间：各参评实验室收到样本的当日或次日。

四、回报截止时间：2020年7月31日

五、成绩回传时间：2020年8月14日

六、注意事项：

1.本样品用于新型冠状病毒核酸检测的室间质量评价活动，样品量 1ml/支。

2.样品已进行灭活，但仍可能存在不可知的生物危险性，应按传染性样本对待。

3.收到质控品后请认真检查核对，如有破损、缺失或编号错误，请尽快与我们联系。

4.收到质控品后，请立即检测或保存在-20℃以下。-20℃条件下储存，有效期24个月。本品开启使用后，在2～8℃条件下保存可使用7天。如超过7天，建议进行分装，于-20℃以下冻存，避免反复冻融。

5.检测前室温复融，充分混匀后，按照日常病人样品处理方式处理。

6.测定结果使用北京科临易检公司的室间质评统计系统,从福建省临床检验中心网站回报，网址fjccl.clinet.cn，上报后请到已上报数据确认。

7.填报说明：

[1]定性结果：可选“检出”、“未检出”。

[2]Ct值：保留两位小数。阴性样本，如无扩增曲线，则填写0。

[3]实验室根据实际检测区域填写，如实验室只检测ORF1ab，则只需填写ORF1ab列。

[4]测定方法、仪器、试剂名称分别按编码表提供的编码填写。其中试剂分为扩增试剂（编码KZ开头）填在试剂列，提取试剂（编码TQ开头）填在校准物列。

具体编码如下：

| 方法编码 | 方法名称 |
| --- | --- |
| XG0001 | 实时荧光RT-PCR |
| XG0002 | 数字PCR |
| XG0003 | 转录介导的恒温扩增 |
| XG0004 | PCR-基因芯片 |
| XG0005 | PCR-飞行时间质谱 |
| XG0006 | 高通量测序 |
| XG9999 | 其它（请详述） |

| 仪器编码 | 仪器厂家名称 |
| --- | --- |
| XG0101 | ABI 7300 |
| XG0102 | ABI 7300 plus |
| XG0103 | ABI 7500 |
| XG0104 | ABI 7500 Fast |
| XG0105 | ABI stepone |
| XG0106 | ABI stepone plus |
| XG0107 | ABI VIIA7 |
| XG0108 | ABI VIIA7 Dx |
| XG0109 | ABI QuantStudio Dx |
| XG0110 | ABI QuantStudio 3 |
| XG0111 | ABI QuantStudio 5 |
| XG0201 | Roche CobasZ 480 |
| XG0202 | Roche lightcycler 96 |
| * |  |
| XG0204 | Roche COBAS TaqMan |
| XG0205 | Roche COBAS AMPLIPREP |
| XG0301 | Bio-Rad CFX96 |
| XG0401 | Genelight 2400 |
| XG0402 | Genelight 9800 |
| XG0501 | Line-Gene |
| XG0601 | MJ Research Opticon II |
| XG0701 | DA7600核酸扩增实时荧光检测系统 |
| XG0801 | 科华FluoCycle实时荧光定量PCR仪 |
| XG0901 | SLAN荧光定量PCR仪 |
| XG1001 | 雅睿 MA-6000 |
| XG9999 | 其它（请详述） |

| 试剂编码 | 扩增试剂厂家名称 |
| --- | --- |
| KZ0001 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 |
| KZ0002 | 华大生物科技（武汉）有限公司 |
| KZ0003 | 迈克生物科技股份有限公司 |
| KZ0004 | 上海伯杰医疗科技有限公司 |
| KZ0005 | 上海复星长征医学科学有限公司 |
| KZ0006 | 上海捷诺生物科技有限公司 |
| KZ0007 | 上海之江生物科技有限公司 |
| KZ0008 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
| KZ0009 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
| KZ0010 | 北京金豪制药股份有限公司 |
| KZ9999 | 其它（请详述） |

| 试剂编码 | 提取试剂厂家名称 |
| --- | --- |
| TQ0001 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 |
| TQ0002 | 华大生物科技（武汉）有限公司 |
| TQ0003 | 迈克生物科技股份有限公司 |
| TQ0004 | 上海伯杰医疗科技有限公司 |
| TQ0005 | 上海复星长征医学科学有限公司 |
| TQ0006 | 上海捷诺生物科技有限公司 |
| TQ0007 | 上海之江生物科技有限公司 |
| TQ0008 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
| TQ0009 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
| TQ0010 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 |
| TQ0011 | 天根生化科技（北京）有限公司 |
| TQ0012 | 苏州天隆生物科技有限公司 |
| TQ0013 | 厦门安普利生物工程有限公司 |
| TQ0014 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
| TQ0015 | 重庆中元生物技术有限公司 |
| TQ0016 | 上海星耀医学科技发展有限公司 |
| TQ0017 | 泰普生物科学（中国）有限公司 |
| TQ0018 | 杭州博日科技有限公司 |
| TQ0019 | 北京金麦格生物技术有限公司 |
| TQ9999 | 其它（请详述） |

8. 参加室间质评单位遇到与质评有关的问题可直接与临床检验中心联系。

联系电话：（0591）88216081

联系人： 曾艳芬

与室间质评网络填报系统有关问题可与北京科临易检信息技术有限公司联系。

联系电话：（010）84533392/84533393