附件2

福建省采供血机构现场检查表

被检查单位名称：

| 条款 编号 | 检查内容 | 检查评分标准 | 检查方式 | 被检部门 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 缺此项 | 评论与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 | 是否建立、实施、监和控持续改进质量体系。质量体系是否覆盖所开展的采供血和相关服务的所有过程。是否遵守有关法律、法规、规章、标准和技术规范的要求 | - 应有四级体系文件和质量管理组织；（5分） - 质量体系必须覆盖血站全部采供血流程和服务场所；（5分） - 体系文件内容不得与现行的法律法规相抵触 （5分） | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0202 | 员工是否明确其职责范围内质量职责。 | - 抽查员工1-3名/部门，是否了解其岗位质量职责。一人回答不出扣1分 | 抽查员工 | 各部门 |  |  |  |  |  |
| 0203 | 是否规定法人代表为血站质量第一责任人，并负责质量体系的建立、实施、监控和改进。法人代表是否对质量体系及其执行效果实施监控、测量、分析和改进。 | - 文件中应明确法人代表是血站质量的第一责任人；（5分） - 法人代表应对质量体系运行情况安排专人（部门）进行监测、控制、分析，并持续改进质量体系；（2分） - 指定人员（部门）不能提供监控/分析记录的扣2分；监控范围未涵盖所有过程/部门（特别是各分支机构、采供血点）的每缺少一个扣2分。 | 质量体系文件和记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0204 | 是否制定和颁布了质量方针，质量目标；在各相关部门和层级建立质量分目标 | ①没有制定质量方针的扣减5分； ②没有制定质量目标的扣减5分,质量目标至少5项，少1项扣减一分； ③ 没有制订各部门和各层级分目标的扣减5分(可以将各部门的绩效考核指标等同看作质量分目标)。 | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0205 | 是否按计划实施了有效的管理评审活动 | - 抽查近2年度的管理评审相关记录(含计划、输入材料和报告)。2年内没有实施管理评审的该项不得分（12个月±1个月应开展管评1次，周期不符的扣减1分） - 没有管理评审计划和记录的扣减5分: - --有计划,但项目不全的扣减1～3分: （时间、主持人、参加者、输入内容，具体报告人等） --不是最高管理者主持扣1分; --质量负责人,业务负责人,质管部门负责人和各主要业务科室负责人等缺席,扣0.5~2分; --没有对质量方针和目标进行评审扣1~2分 - 评审输入不全面的扣减1－10分 --审核结果：内审、外审、督导； —顾客反馈：包括顾客（献血者、医院）要求、顾客满意程度及投诉、抱怨等； —过程业绩，即过程实现增值或间接增值而达到预期的结果的能力和效果（各科室）； —产品的符合性，包括符合顾客、法律法规及产品要求的程度； --纠正预防措施的实施情况； —以往管理评审的跟踪措施的实施情况； —可能影响质量管理体系的变更，包括顾客要求，法律法规变化、质量方针、质量目标变化、组织结构变化、资源（人机料法环）的变化、产品变化等； 以上缺一项酌情扣1~2分 - 评审报告内容不全面的扣减5分 —对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的总体评价； —对上次评审后采取的措施的效果的评价； —对质量管理体系及其有效性改进的决定和措施（对质量方针和质量目标的改进）； —对质量管理体系其它方面（如组织结构、职责、权限、文件、产品具体实现过程【各科室、各子过程】等）有效改进的决定和措施； —； —有关资源需求的决定和措施； 以上缺一项扣1分 | 管理评审计划和报告 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0301 | 是否建立与业务过程相适应的组织结构 | - 设置至少满足献血宣传和献血者招募，献血服务，血液采集、制备、检测、储存和供应，质量管理等功能需求的部门。 - 没有组织结构图的扣减2分； 不能满足以上业务功能的，缺少1个功能扣减1分。 | 质量体系文件和组织结构图 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0302 | 血站各部门、各类岗位人员的职责与权限是否明确 | - 各部门或科室的职责和权限是否有明确的规定,如没有,酌减1-5分； - 职责和权限界定不清的扣减1-2分 - 没有制定岗位说明书的扣减1-3分 | 质量体系文件和岗位说明书 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0303 | 法定代表人是否分别授权任命业务负责人、质量负责人和实验室负责人，分别承担业务管理、质量管理职责、血液检测管理，缺席时有代行人员；业务、质量负责人不相互兼任。 | - 没有分别任命的该项不得分； - 业务、质量负责人有职责和权限交叉的扣减1~2分； - 相关负责人缺席时没有明确代职人的扣减1分，无代行记录的扣减1~2分 | 质量体系文件和岗位说明书 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0304 | 法定代表人是否授权任命安全与卫生负责人 | 没有任命安全与卫生负责人的该项不得分 | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0305 | 法定代表人或主要负责人的资质是否符合要求 | 法定代表人、质量负责人、业务负责人、实验室负责人，以上每位资质不符合扣0.5~1分 | 相关资质证书 | 人事 |  |  |  |  |  |
| 0306 | 新增加人员资质是否符合要求 | - 两年内新进人员不符合《血站关键岗位工作人员资质要求》的1人扣减0.5~1分； - 两年内新进检验人员应为医学或相关专业专科以上学历，本科占70%以上 - 人员入职1年以上，但仍未取得《采供血机构从业人员岗位培训考核合格证》的，1人扣减1分； | 相关资质证书 | 人事 |  |  |  |  |  |
| 0307 | 专业技术人员是否具有相关专业初级以上技术职务任职资格 | 在技术岗位上（采血、发血、成分制备、检验） 工作的不具备专业技术人员技术职务任职资格的，1人扣减1分。 | 血站全体员工名单 | 人事 |  |  |  |  |  |
| 0308 | 上岗人员的资质是否符合相关法规的要求 | 抽查相关执业或上岗资质（卫技、中层、实验室员工）10人，HIV检测人员至少3人具备资质（具备CDC培训合格证书），1人不符合相关法规要求的扣0.5分 | 血站全体员工名单； | 人事 |  |  |  |  |  |
| 0309 | 卫生技术人员和卫生专业技术职务任职资格的人员比例是否与血站的功能和任务相适应。 | ①卫生技术人员比例应占职工总数的75%以上，高、中、初级卫生专业技术职务任职资格的人员比例达到《血站基本标准》要求（5%、30%、65%）； 单位内部技术和管理人员本科以上学历不低于60%；一项不符合扣1分； - 中层负责人资质不符合《血站关键岗位工作人员资质要求》或单位岗位说明书中资质要求的，1人扣减0.5分 | 相关资质证书 岗位说明书 | 人事 |  |  |  |  |  |
| 0310 | 是否建立了员工健康检查机制 | - 没有建立员工健康档案的扣减2分； - 抽查近2年的员工健康检查记录，每年进行一次经血传播病原体感染情况的检测（抗-HBCV、抗-HIV、抗-TP））（采血、血液成分制备、供血岗位 ）， 项目不全酌减1-3分 | 健康档案 | 人事 |  |  |  |  |  |
| 0311 | 是否制定了员工培训计划 | 抽检近2年的培训计划（可以将继续教育计划和培训计划集成制定，）内容至少应包含培训对象、培训者、培训时限、培训类型、培训内容。不能提供计划的扣减5分；计划内容不全面的酌减1-5分； | 相关资料和记录 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 0312 | 血站的培训过程是否有效 | - 质量体系文件中至少应包括：培训需求分析、培训计划制定、培训实施、培训评估和师资管理，内容不全酌减1-2分； - 抽检近2年的新进员工的培训记录5份，培训内容至少应包括：《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、拟任岗位职责相关质量体系文件的培训和实践技能的培训、职业道德、采供血相关法律法规、安全卫生、职业防护和签名的法律意义的培训。内容不全酌减1-10分 | 质量管理体系文件； 相关资料和记录 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 0313 | 是否实施了有效的培训评估 | - 抽查近2年的培训记录5份，对培训者是否有评估（培训者的资质、被培训者的评价），如无，扣1~2分； - 对项目的培训有效性是否进行了评估（是否进行了考试或考核），如无，扣1~3分 | 质量体系文件和相关记录 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 0401 | 是否实施了有效的质量文件管理 | - 建立形成文件的质量文件管理程序，否则该项不得分； - 程序文件的内容应包括文件的编写、审批、发布、发放、使用、更改、回收、保存归档和销毁，内容不全的酌减1-3分； - 文件管理记录不全的酌减1-2分 | 质量体系文件和质量文件管理记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0402 | 在文件正式实施前，是否对员工进行培训，评价胜任程度并保存有关记录。 | - 新版文件或修订文件在正式实施前应对有关人员进行培训并评估，否则发现一例扣减1分 | 培训记录 | 业务 质管 |  |  |  |  |  |
| 0403 | 质量体系文件的现场使用是否得到有效控制 | - 抽查工作现场，不得有作废的质量体系文件，发现一例扣减0.5~1分； - 员工能够在其工作空间范围容易获得与其岗位相关的文件，否则发现一例扣减1分 | 现场查看 | 各部门 |  |  |  |  |  |
| 0501 | 采供血业务功能场所是否健全、整洁、卫生 | - 至少应具备血液采集、成分制备、血液检测、血液储存和发放等功能场所，功能不健全的每一个场所扣1分。（5分） - 各场所应布局有序，整洁卫生，不符合要求的每一场所扣1分。 （5分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 |  |  |  |  |  |
| 0502 | 血站内部的布局是否合理 | - 站内应规划为采供血业务功能区域、行政管理区域、后勤保障区域和辅助区域，未划分区域的每1项扣2分； （4分） - 以上各区域应布局应合理，不互相干扰和重叠，未达到要求的每1项扣2分 ；（3分） - 采供血业务功能区域内，各部门的作业区和生活区应有明确分界，未分界的扣3分；分界不清的每1项扣2分； （3分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 业务 物料 设备 行政 |  |  |  |  |  |
| 0503 | 是否配备了应急供电设施。 | 配备双路供电或发电机组的均可看作具有应急供电设施，否则该项不得分。无发电机组维护或责任人及使用保养、发电记录的扣3分；记录不全的每1项扣1分。 | 现场查看 | 设备 |  |  |  |  |  |
| 0504 | 消防设施配备是否充分 | - 符合«建筑灭火器配置设计规范»，有消防验收合格证明，消防栓、灭火器应配备充足，布局合理，未配备的发现一处扣7分，配备不足、布局不合理的，发现一处扣2分；（7分） - 抽查3个位置的灭火器，压力或有效期应符合要求，发现一处不符合要求的扣2分。（3分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 物料 |  |  |  |  |  |
| 0505 | 是否配备了污水处理设施 | - 现场查看。没有污水处理设施的该项不得分； - 不能出具环保部门的检测报告的扣2分。无污水处理记录的扣2分；污水处理记录不全的扣1分 | 污水处理记录 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 0506 | 实验室建筑与设施是否符合生物安全相关要求 | - 符合《实验室生物安全通用要求》，发现缺陷问题1项扣1分 ；（5分） - 符合《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》，发现缺陷问题1项扣1分 ；（5分） - 应具有二级生物实验室等相应实验室验收合格证，缺一项扣2分； | 现场查看 | 各实验室 |  |  |  |  |  |
| 0507 | 是否具备符合血液隔离-放行原则的血液存放场所 | - 应设有待检测血液隔离存放区、合格血液存放区和报废血液隔离存放区。未分区的扣6分，分区标识不清晰或不符合要求的，每1项扣2分；（6分） - 以上三个区域必须实现物理隔绝，未达到要求的每1项扣2分；（4分） | 现场查看 | 制备 供血 |  |  |  |  |  |
| 0601 | 是否建立和实施形成文件的设备管理程序 | - 质量体系文件中至少应包括：设备的验收、确认、维护、校准、使用、维修和监控的相关要求，内容不全的或规定与实际不符的，每1项扣1分 ；（3分） - 抽查7份设备维护和使用记录（可能存放在设备使用部门），记录不全的每份扣1分。（7分） | 质量体系文件 记录 | 设备 制备 检验 供血 |  |  |  |  |  |
| 0602 | 设备档案是否健全 | - 现场查看。大型和关键设备应具有惟一性标签标记，明确维护和校准周期，有状态标识；发现1台扣1分；无大型和关键设备档案扣2分（2分） - 设备档案应有专人管理，有维修和校准记录，缺 1项记录扣1分；（2分） - 有故障或停用设备应有明显标示，无标识的发现1台扣1分；（2分） | 设备档案 | 设备 制备 检验 供血 |  |  |  |  |  |
| 0603 | 血液储存设备是否安全可靠 | - 血液冷藏箱、试剂冷藏箱、低温冰箱、血小板保存箱应有温度异常报警装置或配备自动化实时温度持续监控系统，未有效达到温度监控或未提供报警记录和处理记录的每1台扣1分；（7分） - 所有血液储存设备均应有温度监控记录（如果以自动化实时温度持续监控系统记录代替手工温度记录，应提供该系统的计量证书），手工温度温控系统计量记录不全的每台扣1分；未提供自动化证书的扣5分 ；（5分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 |  |  |  |  |  |
| 0604 | 工作用计量器具是否符合国家相关计量要求（强调与采供血关键环节有关的） | - 现场查看。对国家规定强制检定的计量器具应定期由计量检定部门进行检定或校准，应有检定合格证书和检定合格标签，明确标示下次检定日期，提供相关证书，缺每一台件扣1分；（5分） - 对非强制检定的计量器具（含关键测量设备）应定期校准或校验，提供相关证明，缺每一台件扣1分；（5分） | 计量鉴定、校准或校验证书 | 献血 制备 检验 供血 质管 设备 |  |  |  |  |  |
| 0701 | 是否制定物料管理制度和关键物料清单，对采供血物料进行规范的管理。 | ①是否具备关键物料管理文件和关键物料清单，对采供血物料的购入、验收、储存、发放、使用等有明确规定，无文件扣6分，内容不全的，每缺漏1项扣1分； ②对物料管理的各项记录应齐全，缺一项扣1分；（4分） | 关键物料管理文件、清单、相关记录 | 物料 |  |  |  |  |  |
| 0702 | 试剂及物料的生产商和供应商资质是否符合规定，是否每年进行一次评审 | - 抽查5种该血站现用的试剂或物料的生产商和供应商的资质，缺少3份以上（含3份）证书等资料的，该项不得分；缺少2份以下证书等资料或存在过期证书的，缺1份扣2分 - 查每年评审记录，无记录扣5分；关键物料不是从经过确认的具有合法资质的供应商中购进的，每一种扣1分。 | 相关资质证书 记录 | 物料 |  |  |  |  |  |
| 0703 | 对关键试剂和物料是否实施了有效的质量控制；物料在有效期内使用 | - 抽检5种关键物料（包括所有血液检测试剂、采血袋、注射器、血袋标签、硫酸铜、真空采血管等）的进货抽检记录，不能提供关键试剂和物料进货检验记录的，该项不得分；抽检结果不是质管部门签发的，每一品种扣1分。 - 进货抽检记录不全的，每缺漏1项扣0.5分 ；（2分） - 血液检测试剂不是由授权人员对采购验收、质量抽检的过程和结果进行审核批准后即用于检测的扣2分； - 未按照先进先出原则管理的，发现1项扣0.5分 ；（1分） | 进货抽检记录 | 物料 |  |  |  |  |  |
| 0704 | 是否对合格、待检、不合格试剂和物料进行严格控制 | - 对于“合格、待检、不合格”三种状态标识明确，无标识扣2分，1种标识不适宜扣1分；（2分） - 上述三种状态的物料应分区存放，发现一种（件）存放不符合的扣1分。（3分 ) | 现场查看 | 物料 |  |  |  |  |  |
| 0705 | 采血袋和血液检测试剂是否按其规定的温度和湿度条件储存 | - 查看物料库房。应有温度和湿度调节和控制设施，设施不全或不符合要求的每1项扣2分；（7分） - 应有温度、湿度监控记录，未进行记录的1项扣1分；（3分） | 相关记录 | 物料 |  |  |  |  |  |
| 0801 | 是否针对用电安全，化学、放射、危险品使用和防火制定相应的程序，定期进行针对突发事件实施演练 | - 是否制定相关文件，无文件扣3分，内容不全面每缺漏1项扣1分；（3分） - 查近两年内此项培训记录，无记录的扣2分，记录不全的扣1分。（2分） - 抽检近2年的记录，每年至少应实施1项演练，没有实施演练的该项不得分，所定程序中内容项目（含用电、化学、放射、危险品使用和消防）不全的，每缺1项的扣1分； 没有制定演练方案的或资料不全的 ，每1项扣1分（3分） | 相关文件和记录 | 行政 |  |  |  |  |  |
| 0802 | 是否执行了《危险化学品安全管理条例》和《常用化学品贮存通则》等的相关规定 | - 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品危险品仓库没有实行双人双锁，扣减3分； - 危险化学品没有专柜加锁管理的扣减2分； - 储存条件不当的扣减1分 | 现场查看 | 制备 物料 实验室 |  |  |  |  |  |
| 0803 | 是否有一名对法定代表人直接负责的安全与卫生负责人。 | ①有任命书（1分），有工作职责（1分）和履行职责记录（3分） | 文件规定 | 质管 业务 |  |  |  |  |  |
| 0804 | 是否建立员工健康档案，每年对员工进行一次经血传播病原体感染情况的检测。 | 应有健康档案和至少每年开展一次经血传播疾病的检测结果；对乙型肝炎病毒表面抗体阴性的员接种乙肝疫苗前应签订接种同意书，不愿接种的应有自愿放弃接种书 | 员工健康档案 相关记录 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 0805 | 是否建立和实施形成文件的职业暴露预防与控制程序是否对发生的职业暴露实施了有效的控制 | - 文件内容至少包含职业暴露的预防和处理、职业暴露的登记、监控和报告。内容不全面的，每1项扣1分；（5分） - 抽查近2年间的职业暴露记录；应记录暴露发生的时间、地点，并对暴露源进行评估，内容不全的，每缺漏1项扣1分（2分） - 应对职业暴露者实施处理和监控，发现未按规范要求处理和监控的 ，每1份扣1分 （3分） | 质量体系文件相关记录 | 业务质管 |  |  |  |  |  |
| 0806 | 员工职业防护措施是否充分有效 | - 缺乏职业暴露处理设施或清洁消毒设施的，每缺1项扣1分；（2分） - 员工职业着装不规范的（按被查血站的要求检查），每1项扣1分；（2分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 质管 |  |  |  |  |  |
| 0807 | 工作现场是否设置明显的安全标识 | - 医疗废物的收集和储存点应有生物安全标识； - 血液辐照场所应有辐射危险标识； - 血液检测实验室应有生物安全标识； - 消防设施配置点应有消防标识； - 危险化学品存放点应有化学危险品标识； 以上标识不全的，每缺漏1项扣1分（5分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 质管 |  |  |  |  |  |
| 0808 | 是否执行《传染病信息报告管理规范》等相关规定 | - 应设专门的疫情报告员，否则扣减2分； - 抽查疫情报告5份，应按相关报告时限的要求上报（血站疫情报告仅限抗-HIV反应性结果的报告），发现未及时上报的扣2分 - 疫情记录完整，发现记录不全的每缺漏1处扣1分；（2分） | 疫情上报记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 0809 | 是否执行了现行的医疗废物管理的有关规定 | - 查看医疗废物暂存场所，应有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施，上锁管理，未达到要求扣2分； - 医疗废物暂存场所和运输设施应定期消毒处理，未达到要求扣2分； - 废物应按规定分类，未达到要求扣2分； - 废物包装符合相关规定，未达到要求扣2分； - 废物交接记录应完整。内容应包括：来源、种类、重量或数量、交接时间（具体到分钟）、处置方法、最终去向及经办人签名。 内容不全的每1项扣1分；（2分） | 质量体系文件 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 0810 | 是否针对突发采供血事件制定应急预案 | 预案的内容至少应包括： - 关键设备故障时的应急措施，没有应急措施的扣3分； - 血液供应应急措施，没有应急措施的扣3分； - 信息系统瘫痪后应急措施，没有应急措施的扣3分； - 应急预案文件中至少应包括：部门、人员的职责， 缺项的每1项扣1分；（1分） | 质量体系文件和相关文件资料 | 行政 |  |  |  |  |  |
| 0811 | 是否制定和实施形成文件的消毒与清洁管理程序 | - 质量体系文件中应有：需消毒与清洁的区域、设备和物品，及其消毒清洁方法和频次，内容不全的，每缺1项扣1分；（2分） - 现场查看。保持工作现场整洁、卫生的环境，发现1个区域内不符合要求扣1分；（2分） - 清洁、消毒记录应完整，记录不全的，每1项扣1分；（2分） | 质量体系文件 | 献血 制备 检验 供血 质管 |  |  |  |  |  |
| 0812 | 消毒方法是否符合《消毒技术规范》的要求 | 现场抽查地面、物表、设备、设施消毒方法，发现一种方法不符合的扣2分。 （4分） | 现场查看 | 献血 制备 检验 供血 |  |  |  |  |  |
| 0901 | 是否实现了对血站业务过程的信息化管理 | - 应用计算机信息管理系统管理和控制采供血全过程，否则该项不得分； - 计算机信息管理系统中没有应用条形码技术的扣减5分； - 没有实现血液检测结果自动汇总和发布的扣减分2分 | 现场查看 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 0902 | 管理信息系统(软件)是否得到充分确认 | - 应能够提供血液管理系统投入运行前的系统确认报告，否则该项不得分（此确认可以由软件的开发商实施） | 相关记录 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 0903 | 是否对管理信息系统(软件)数据库进行定期备份 | - 现场查看。未实施备份的，该项不得分； - 应保证备份库存点与主体数据库有效安全分隔，否则扣减1-3分； - 备份记录不完整的扣减1-2分； | 相关记录 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 0904 | 是否建立和实施形成文件的针对管理信息系统的紧急恢复程序 | - 质量体系文件中至少应包括：针对系统灾难的应急相应措施和恢复方法，否则酌减1-3分； - 没有制定恢复程序的，该项不得分 | 质量体系文件 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 0905 | 是否能够有效防控计算机病毒 | - 现场查看。应安装防病毒软件，否则该项不得分； - 抽查3个工作站的查毒软件，应及时升级病毒库；否则酌减1-3分； | 相关记录 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 0906 | 是否实施了有效的计算机系统应用权限控制 | - 抽查近2年内的系统授权记录10份，对照记录，检查信息系统软件权限设置： - 不能出示授权记录的，该项不得分； - 授权记录和系统设置不一致的，每发现1例扣减1分 | 相关授权记录 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 0907 | 是否详细记录操作者所有登录和操作活动的日期、时间和内容。 | - 应能对每次人员登录和操作内容进行详细记录通过操作系统和应用软件实现跟踪的均视为有效（纸质记录和电子记录均有效） | 相关记录 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 1001 | 血液标签是否符合相关法规的要求 | - 现场查看。标签至少应包括：献血编号、产品代码、血型、有效期（或采血日期），标签上述内容不全的，每差一项内容扣减1分； - 标签中有献血者姓名的扣减1分； - 不能提供标签存样的扣减1分 （标签存样可以不存标签实物，可以用标签的扫描件） | 血液标签存样 | 信息 |  |  |  |  |  |
| 1002 | 血液的标识是否采用条形码技术 | - 没有采用条形码技术的，该项不得分； - 应确保每一袋血液具有惟一性献血编号（50年不重复），否则扣减3分 | 现场查看 |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | 是否能够保证血液信息的可追溯性 | - 抽查近3个月内的献血记录或临床用血记录5份，检索其计算机信息系统，血液的信息应可以追溯到相应的献血者及其献血过程，以及所有制备和检验的完整记录，发现1例不完整扣减1分； - 特别应核查修改信息的一致性（例如献血者血型的修改、姓名的修改、血量的修改），通过其计算机信息系统查找到近3个月内发生的献血者血型的修改、姓名的修改、血量的修改各2例，再核对相应的无偿献血登记表和血液检测部门的检测原始记录，应保持修改后的一致性，发现1例不一致扣减1分 | 质量体系文件和相关记录 | 献血 制备 检验 供血 |  |  |  |  |  |
| 1004 | 保证血液检测信息的可追溯性 | - 抽查近3个月内的血液检测记录5份，检索其血液检测部门的实验室计算机信息管理系统，血液检测的信息应可以追溯到相应的标本采集过程、标本的处理过程、标本的检测项目、所使用的试剂、室内质控，发现1例不完整扣减1分； | 质量体系文件和相关记录 | 检验 |  |  |  |  |  |
| 1101 | 质量及技术记录体系是否完整 | - 应包括从献血者筛选、登记到血液采集、检测、制备、储存、发放和运输的所有过程，内容不全的，每缺少一个方面扣减1分； - 抽检近1年内10名献血者的全套纸质记录，应保证相关质量和技术（纸质）记录的完整性，否则每发现1例扣减1分 | 质量记录和技术记录清单 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1102 | 是否建立并实施了形成文件的记录管理程序 | 质量体系文件中应有：各部门对质量记录的职责，定义记录的形式、分类和保存期限，建立记录的标识和编号规则，阐明记录的规格要求、填写要求和审查要求，阐明质量记录的传递、收集、整理和保存要求，记录的保密原则。内容不全酌减1-3分 | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1103 | 是否遵照法规的保存时限保管采供血记录 | 现场查看。抽查5年前和9年前的献血、血液检测和供血的原始记录各5份，保证15份记录全部能够查询到，否则每发现1例扣减0.5分 | 相关记录 | 档案 |  |  |  |  |  |
| 1104 | 各工作现场质量记录是否填写及时、规范 | 现场抽检记录3份，应及时和适时填写记录；对需要更改的记录，应保持原记录内容清晰可辨，注明更改内容、原因和日期，并在更改处签名；记录的相关操作者和审核者是否签署全名。发现1例不符扣减0.5分 | 各部门工作现场记录 | 献血 制备 供血 质管等 |  |  |  |  |  |
| 1105 | 是否对记录进行分类管理，并建立检索系统 | 现场有档案管理规定文件，并建立较为科学的档案分类和检索系统，方便查找（2分） |  | 档案 |  |  |  |  |  |
| 1106 | 实施电子签名和数据电文管理的单位是否建立相关程序；是否对相关人员进行教育和培训； 数据电文是否能有效地表现所载内容并可供随时调用；是否具有正确和完整备份数据电文的能力；是否明确规定电子签名的使用，保证电子签名的可靠性。是否能严格控制在签发后对数据电文的改动。 | ①工作人员应经过教育培训，有相关记录；（1分） ②抽查某日血液采集、检测、制备、发放、血源管理、健康体检、征询等数据电文应保持完整，在保存期内要能随时调阅，少一项扣1分；（4分） - 数据电文有完整的备份；（2分） - 有文件明确规定电子签名的使用范围、形式，以及电子签名制作数据的生成方式、接收和认可方式，保证电子签名的可靠性。有控制数据电文签发后的私自改动的措施。（3分） |  | 信息 业务 |  |  |  |  |  |
| 1201 | 是否设立独立的质量管理部门，负责质量体系的监控和持续改进 | 没有设置独立的质量管理部门的，该项不得分； 未建立相关程序的，该项不得分 | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1202 | 开展的血液质量监控活动是否有效 | - 质量体系文件中应有：抽检的成分种类、抽检方案、抽检指标、结果分析方法，否则酌减1-3分； - 现场查看。监控方法应符合《血站技术操作规程》和《全血及成分血质量要求》的相关规定，否则酌减1-5分； - 应针对监控结果（包括产品抽检结果等）进行统计和趋势分析，否则扣减1-2分 （如果某血液成分并非每月常规制备，无法实施每月的抽检，则应制定抽样频率和数量） | 质量体系文件相关监控记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1203 | 开展的采供血业务过程监控活动是否有效 | - 质量体系文件中应有：监控的对象、方案、指标、结果分析方法，否则酌减1-3分； - 监控内容至少包括：业务场所工艺卫生监控（超净台、无菌室和冰箱的空气培养）；工作人员手指培养；冷链设备监控；消毒效果监控，采、供、制、检过程监控；否则酌减1-5分； - 应对监控结果进行趋势分析，否则扣减1-2分 | 质量体系文件 相关监控记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1204 | 是否建立和实施了形成文件的内部质量审核程序 | 质量体系文件中应有：内审职责部门、范围、方法、频次，否则酌减1-2分 | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1205 | 是否实施了有效的内部质量审核活动 | - 抽查近2年的内审记录2份。应有年度内审计划，否则酌减1-3分 - 全年内审应覆盖采供血及相关服务的所有过程和部门，否则酌减1-4分； - 内审报告内容应包括审核情况和评价、不合格项分布情况和分析及其纠正措施和预防措施。应有纠正预防措施的追踪验证情况记录，否则酌减1-3分 | 内审相关记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1206 | 质量审核员是否具备适任能力 | - 内审员应经过培训，不能出示培训记录的，酌减1-2分； - 应考核内审员的审核能力，不能出示考核记录（或考核证书）的，酌减1-2分； - 内审员应由法定代表人任命或授权，否则扣减1分 | 相关记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1207 | 是否建立和实施形成文件的确认程序 | 质量体系文件中应有：确认的组织、职责、范围要求，还应有确认的对象、内容和方法要求，以及对确认文件（确认方案和确认报告）的要求，否则酌减1-5分 | 质量体系文件 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1208 | 是否实施了有效的确认活动 | - 抽查近2年的确认相关记录数份。至少应包括新的或者有变化的过程1份、设备2份、试剂、卫材或者其它关键物料2份，否则酌减1-5分； - 每项确认应制定确认方案，形成确认报告，否则酌减1-3分； - 确认报告内容应包括确认标准、确认的数据、确认结果和确认的结论。内容不全酌减1-3分 | 确认记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1209 | 对不合格品（血液和物料）的控制是否有效 | - 质量体系文件中应有：不合格品的发现途径和控制范围，不合格品的识别、标识和隔离方法，不合格品的评审方法和处置方法，文件规定的内容不全，酌减1-3分； - 应对不合格品实施有效监控，有定期的统计和分析报告（可包含在管理评审中），否则酌减1-4分； - 抽查近2年的年度血液报废和医院退血统计情况，若此两项指标偏高或呈逐年恶化的趋势，应有原因分析和改进措施，否则酌减1-3分 | 质量体系文件 相关记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1210 | 是否实施有效的不合格项（差错）管理 | - 质量体系文件中应有：不合格项（差错）的管理和控制原则，差错的分类，差错的识别和发现途径，差错的报告途径、调查方式和纠正方法，否则酌减1-3分； - 应对不合格项（差错）实施定期分析，有调查和综合分析报告（可包含在管理评审中），否则酌减1-4分； - 抽查近2年的5份不合格项报告，真对不合格项（差错）有相应的纠正措施和预防措施，追踪措施的落实证据，评估措施的有效性或追踪措施的验证证据，以上内容不全面可酌减1-3分 | 质量体系文件 相关记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1211 | 是否具有良好的持续改进能力 | - 对日常工作中发现的不合格是否得到了有效的处理； - 是否按要求进行了质量监控工作，对监控的结果是否有定期的分析； - 是否按要求开展了室内质控和室间质评，对结果是否有后续的措施； - 是否开展了有效的内部质量审核； - 是否实施了有效的管理评审； - 献血者和医院的投诉是否得到了有效的解决 以上每条不全面扣1－2分 | 相关记录和资料 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1301 | 是否以自愿无偿的低危人群为招募对象 | - 建立文件化的献血者招募指南，未建立扣5分； - 招募指南中明确招募对象，未明确的扣3分； - 应定义低危人群，未做到扣2分。 | 质量体系文件、相关资料和记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1302 | 是否向献血者提供丰富多样的无偿献血宣传教育材料 | - 现场查看。不能向献血者提供宣传教育材料的不得分；能提供献血宣传材料的得2分； - 宣传材料应覆盖所开展的血液采集业务（全血及成分血采集）、内容至少应包含献血的益处、献血的安全性、献血量和鼓励自愿定期无偿献血等，每缺一项扣0.5分。 | 无偿献血宣传教育材料 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1303 | 献血场所是否布局合理、设施充足 | - 固定献血场所至少应划分有献血者征询区、体检区、检验区、采血区和献血后休息区且布局合理，未划分区域扣2分，未按上述要求进行区域设置1项不符扣0.5分； - 设施至少应包括：供电、储血、照明、医疗废物收集、消毒和不良反应处理等。设施不全每缺一项扣1分。 流动采血车应满足上述采血功能要求。 ③流动采血点关键物料的存放、使用满足规定要求（采血袋、采血管、试剂及营养品等） | 现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1304 | 献血场所的标识和图示是否明显、明确 | 献血现场应张贴献血流程图或示意图以及指引标识，未张贴不得分，缺一项扣1分。 | 现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1305 | 献血现场是否能够保护献血者的隐私 | - 现场查看。没有提供保护献血者隐私设施的扣3分； - 质量体系文件中应明确对保护献血者隐私的要求，未明确扣3分。 | 质量体系文件 现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1306 | 是否建立和实施献血者服务规范，是否履行献血前告知义务，遵循献血知情同意原则 | - 建立相应体系文件，未建立的不得分； - 质量体系文件中应明确对献血前告知的要求，未明确扣3分 - 现场查看。不能提供献血知情同意书（可以包含在无偿献血登记表中）扣4分； - 现场查看3例献血操作，是否履行献血前告知义务、献血量是否征得献血者同意、是否告知献血后注意事项，一例未做到扣1分，一项做不到扣0.5分。 | 质量体系文件 相关资料 无偿献血登记表 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1307 | 是否配备了对献血者的防护设施 | - 对献血者应做到1人1巾（垫巾）1带（压脉带），缺一项扣1分； - 应配备献血不良反应护理设施和药品，并定期检查其有效性，未配备扣4分，无献血不良反应护理设施和药品明细的扣1分，设施或药品失效或过期的，每发现一项扣1分，无使用及定期检查记录扣1分。 | 现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1308 | 是否向献血者报告其血液检测的结果，并提供相应的咨询服务 | - 不能提供相关资料和记录的不得分； - 抽样3个月前献血者5人，电话询问献血后检测结果反馈情况，经查实未反馈的，每一例扣1分。 | 相关资料和记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1309 | 对献血不良反应的预防和处理机制是否健全 | - 未建立相应体系文件的不得分； - 质量体系文件中至少应包括：献血不良反应的预防、观察、处理、记录和报告、评价和随访等要求，每缺一项扣1分。 - 抽查3例有献血反应的献血者，查看其献血反应处理记录和随访记录，无记录或无后续随访记录每1例扣1分，缺1项扣0.5分。 | 质量体系文件和记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1310 | 献血者回告受理和保密性弃血机制是否健全 | - 未建立相应体系文件的不得分； - 质量体系文件中至少应包括：献血者的回告途径、受理部门、保密性弃血程序等，缺一项扣1分； - 献血现场应公告献血者的回告途径（电话等），未公告扣4分。 | 质量体系文件和记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1311 | 献血者投诉处理机制是否健全 | - 未建立相应体系文件的不得分； - 质量体系文件中至少应包括：投诉的接受途径、调查处理措施和结果反馈等，缺一项扣1分； - 献血现场应明示投诉的途径或方式，未明示扣2分。 - 抽查最近2次献血者投诉记录，记录应包括投诉内容、调查分析、处理措施及处理情况反馈，缺少1项扣0.5分。 | 质量体系文件和记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1312 | 是否开展献血者满意度测评活动 | - 未建立相应体系文件的不得分； - 质量体系文件中至少应包括：满意度测评方案、频次、覆盖范围，实施人员、测评方法、统计方法等，缺一项扣0.5分； - 抽查09至10年的献血者满意度测评记录，不能提供记录的扣减3分，根据体系文件要求记录内容缺一项扣0.5分。 | 质量体系文件和记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1313 | 每个采血工作位是否具有独立的采血、留样、记录、贴标签的操作设施 | - 应根据采血工作位的布局合理设计流程，应能够尽量避免献血者记录或标识差错，流程布局不能避免差错的扣5分； - 是否建立贴签相关体系文件，未建立扣3分； - 现场检查，是否采取有效措施，确保同一献血者的血袋、标本管、献血记录一一对应，否则一项做不到扣0.5分。确保一次只对一袋血液和同源血样管贴签，贴签后与征询表进行核对，否则扣1-2分。 | 现场查看、质量体系文件 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1314 | 是否遵从《献血者健康检查要求》进行献血者健康征询和评估 | 现场查看。各抽检3例现场全血献血和机采献血。 发现健康征询和体格检查不符合《献血者健康检查要求》要求的每例扣1分（没有开展机采业务的，抽检6例全血献血），一项不符合要求扣0.5分。 | 现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1315 | 是否建立和实施献血者屏蔽机制，防止高危献血者反复献血 | - 建立相应体系文件，未建立的不得分； - 质量体系文件中至少包括：献血者屏蔽的范围、屏蔽的职责和权限、屏蔽的执行操作，缺一项扣1分； - 检查计算机管理信息系统，应具备高危献血者屏蔽功能（随机输入3例传染性指标阳性献血者信息，验证其是否被计算机系统屏蔽），无屏蔽功能扣4分 | 质量体系文件、现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1316 | 是否建立和实施形成文件的血液采集管理程序 | - 现场查看，抽检3例现场献血操作。采血前应核查献血者资料、血袋和血液保存液外观，一例做不到扣1分，1项未做到扣0.5分； - 血液采集过程中应保证血液与抗凝剂充分混合均匀，并采用称量方法控制血液采集量，符合《全血及成分血质量要求》的规定范围，一例做不到扣1分； - 采血结束时，应再次核对献血者身份、血袋、血液标本和相关记录，一例做不到扣1分； - 未建立相应质量体系文件的不得分，质量体系文件中应明确上述内容，缺一项扣1分。 | 质量体系文件、现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1317 | 静脉穿刺操作是否标准、规范 | - 未建立相应体系文件的不得分； - 现场查看，抽检3例现场献血操作。应严格采用无菌操作技术进行静脉穿刺﹙根据sop，重点观察采血前手消毒、皮肤消毒的面积、方式和次数、消毒作用时间﹚，一例做不到扣2分。 | 质量体系文件、现场查看 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1318 | 是否建立和实施形成文件的血液标本留取程序 | - 现场查看，抽检5例现场献血操作。标本留取时应核对登记表、血袋、标本的标识，并充分混匀按规定存放，一例做不到扣1分； - 未建立相应质量体系文件的不得分，质量体系文件中应明确上述内容，未明确扣2分，项目不全缺一项扣0.5分。 - 如现场进行核酸标本离心处理的，应符合文件规定并有相关记录（包括标本采集时间、离心时间、离心条件等）（3分） | 现场查看、质量体系文件 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1319 | 献血过程记录是否完整 | - 抽检近2个月的无偿献血登记表，全血献血和机采献血各15份。记录内容应包括：献血者个人资料、健康征询结果、体格检查结果、检查者做出献血者是否能够献血的判断记录、献血者知情同意书、献血日期、献血量、献血反应及其处理情况，以及献血者、征询者、体检者和采血者的签名，每份0.3分,每发现1处记录不全或不规范扣0.1分; - 成分献血还应包括采集的时间、成分品种、体外循环血量、抗凝剂使用量、交换溶液量、血液成分质量及献血者状态，血细胞分离机维护和监控记录，每份0.3分,每发现1处记录不全或不规范扣0.1分（没有开展机采业务的，抽检30份全血无偿献血登记表）。 | 无偿献血登记表及相关记录 | 献血 |  |  |  |  |  |
| 1401 | 是否建立实验室全员会议制度，就血液检测质量和技术问题进行沟通、协调和落实。 | 应建立会议制度（1分），定期召开（2分），有会议记录，内容应包括就血液检测技术和质量管理工作进行沟通（2分） | 质量体系文件 会议记录 | 各实验室 |  |  |  |  |  |
| 1402 | 是否配备应急电源，保证血液检测工作正常进行。 是否具有控制环境温湿度的设施并有监控记录。 | 应具备UBS应急电源，至少能满足1次检测工作需要（3分） 实验室应有控制环境温度、湿度的设施，对环境条件监控并记录，温湿度计放置位置应合适（2分） | 现场查看 询问 | 检验科 |  |  |  |  |  |
| 1403 | 仪器、设备的配置能否满足血液检测工作的需要，管理是否符合要求。 | ①仪器设备的配置应能满足血液检测工作的需要，必备设备缺少或损坏不得开展检测工作；（3分） ②应急设备管理如日常维护、定期检定、校准等与常规设备管理相同（2分） | 现场查看 | 检验科 |  |  |  |  |  |
| 1404 | 实验室是否建立和实施物料的库存管理程序，包括试剂的储存条件和库存量的监控。 | ①建立文件，应规定最低库存量，不能影响正常工作；（2分） ②现场抽查对3种试剂的库存量和储存条件定期监控记录；记录不全酌扣1-2分 - 工作现场不得出现过期失效试剂，否则扣1分； | 现场查看 | 检验科 |  |  |  |  |  |
| 1405 | 应建立和保持完整的血液检测相关记录。 | 记录的种类应包括标本登记、处理、保存、销毁记录，试剂管理记录，检测过程和结果的原始记录，质量控制记录，设备运行、维护和校验记录，实验室安全与卫生记录、医疗废弃物处理记录等；否则缺一项扣1分（记录可以合并，能体现内容即可） | 现场查看 | 检验科 |  |  |  |  |  |
| 1406 | 建立和实施形成文件的血液检测标本管理程序 | - 质量体系文件内容至少包括：标本采集要求、运输要求和交接要求，标本交接时检查核对的内容，标本的质量要求，问题标本的处理方式，标本的销毁要求，标本的采集和离心处理应符合所采用的采血管和试验的技术要求（包括核酸标本管等），否则扣减1-5分； - 标本运输前应隔离密封包装，包装材料应满足防水、防破损、防外泄、保持温度、易于消毒处理。装箱时应保持标本管口向上。应在2～10℃条件下运输，否则一项不满足扣1分； - 查看10份标本交接记录，记录内容应包括标本采集地点、日期、标本条码、送交人和接收人签字。缺少一项扣减0.5分。 - 现场查看标本交接过程的检查核对过程，没有对送检标本信息进行核对，对标本质量进行检查的，扣减2分； - 查看问题标本处理记录。问题标本处理没有形成闭环或记录不全，每个扣减0.5分； - 检测标本的留存和处置应符合《血站管理办法》的第三十一条的规定，否则扣减5分； - 查看标本销毁记录。记录不全扣减1分。 | 质量体系文件 现场查看 | 检验及相关部门 |  |  |  |  |  |
| 1407 | 如需血液分样来完成多项检测，是否建立和实施标本分样程序 | - 应有分样过程中避免标本交叉污染的措施，否则酌减1-3分； - 应有标本分样过程中保证标本溯源性的措施，否则酌减1-2分 | 现场查看 | 检验 |  |  |  |  |  |
| 1408 | 血液检测项目和方法是否符合法规要求 | - 血液检测项目是否符合要求，否则该项目不得分； - 血液检测方法的选择是否符合要求，否则该项目不得分； - 质量体系文件应包括涵盖每个实验全过程的SOP以及检测结果判定规则。文件内容应符合法规和试剂盒说明书的质量要求，LIS系统中设置的检测规则、策略与SOP规定应一致，。发现一处不符合扣减1-5分。 | 质量体系文件 | 检验 |  |  |  |  |  |
| 1409 | 是否建立和实施形成文件的实验室室内质控程序 | - 质量体系文件中应有：质控品的技术要求，质控品常规使用前的确认，质控的频次，质控数据分析方法，质控规则的选定，试验有效性判断的标准，失控的判定标准，失控的原因调查分析、处理。否则酌减1-5分； - 查看实验室每个规格质控品确认记录。记录不全扣减2分； - 抽查近2个月中5份原始记录，有违背有效性判定标准的，每发现一处扣减3分； - 抽查近2个月中3个检测项目的质控记录，没有对异常质控情况进行记录分析的，每发现一处扣减0.5分； | 质量体系文件和质控记录 | 检验 |  |  |  |  |  |
| 1410 | 是否建立和实施形成文件的检测报告签发管理机制 | - 质量体系文件中应有：报告的责任人及其职责，检测报告的方式和内容，报告的审核要点，审核、签发的步骤。内容不全酌减1-5分； - 现场查看。报告签发人员应经授权。否则扣减3分； - 抽检近1个月内10份检测报告。内容应包括：检测实验室名称、试剂（厂家、名称、批号）、标本信息、标本送检日期、检测项目、检测日期、检测方法、检测结果、检测结论、（检测者、复核者、报告者）签名和日期。内容不全或不符合记录要求的每发现一处扣减1分。 | 质量体系文件和检测报告 | 检验 |  |  |  |  |  |
| 1411 | 是否建立和实施形成文件的检测报告收回和重新签发的管理程序 | - 质量体系文件中应有：收回和重新签发检测报告的职责，收回和重新签发的流程，错误报告的补救处理措施和事故处理方法。内容不全酌减1-5分； - 根据职责规定，现场询问工作人员有关报告的收回和重新签发的流程，回答与文件不符合的，每发现一处扣减0.5分。 | 质量体系文件 现场查看 | 检验 |  |  |  |  |  |
| 1412 | 是否建立和实施形成文件的临床咨询管理程序 | - 质量体系文件中应有： 负责咨询人员的职责，提供咨询的范围，对检测结果的解释的标准，对咨询人培训内容等，否则酌减1-2分； - 向临床提供咨询服务的实验室应有咨询人员的授权、评估和培训记录，缺少一项记录扣减0.5分； - 抽查临床咨询记录，记录不全的每份扣减1-3分。 | 质量体系文件 现场查看 | 业务 |  |  |  |  |  |
| 1413 | 是否参加卫生部指定实验室的质量考评 | - 没有参加或仅参加部分项目卫生部指定实验室的质量考评的，该项不得分；质控实验室、血型参比实验室应就所开展的与血液产品质量检测、与临床提供服务检测项目参加必要的室间质评； - 没有质控品交接记录的扣减3分； - 室间质评记录不全的扣减3分； - 没有对不符合结果加以分析的扣减3分； - 室间质评回报结果未经实验室主管确认的扣减3分； - 年度室间质评结果未达到80分合格标准的扣减5分。 | 相关资料和证书 | 检验 质控 血型参比实验室 |  |  |  |  |  |
| 1501 | 建立和实施形成文件的血液制备管理程序 | - 文件未包括血液制备、贴签、包装、入库要求的，缺少1项扣1分； - 抽查5-10个血液品种，无相应制备SOP的，缺1个扣2分。 | 查阅文件 | 制备 |  |  |  |  |  |
| 1502 | 血液质量符合《全血和成分血质量要求》 | - 查看3—5个血液品种的连续3个月的抽检记录，发现不合格品未采取措施处理的扣2分，没有分析改进的扣3分，血液功效指标连续3个月抽检不符合要求的扣2分。 - 查阅管理评审资料，无全年血液质量抽检的符合性分析的扣5分。 | 查阅血液质量抽检结果及分析、管理评审报告 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1503 | 对血液成分制备方法实施审核确认 | 检查近两年内所有新品种，是否对其制备方法进行确认，缺确认报告的，1个品种扣3分；确认报告不完整的，1份减1分 | 查阅血液质量抽检记录、确认记录 | 质管 |  |  |  |  |  |
| 1504 | 成分制备的无菌操作 | - 采用封闭系统（无菌接驳设备属于封闭系统）制备或分装全部血液品种的，不减分； - 以开放方式制备的，净化环境未达100级的减3分， - 净化室未按期进行空气细菌学监测的减1分，未动态监测的减2分，监测结果未达标的减1分，未做定期维护的扣1分。 | 现场查看，查阅净化室验收、维护记录、空气细菌学监测记录 | 制备 质管 设备 |  |  |  |  |  |
| 1505 | 血液制备过程中保证所有血液及其包装的标识正确 | - 使用联袋制备血液时，在原袋和转移袋分离之前未检查每个血袋上献血条码的一致性的减3分； - 使用非联袋制备血液时，采用预制签未经过计算机系统对标签进行再次核对确认的减3分 | 查阅文件 现场查看 | 制备 |  |  |  |  |  |
| 1506 | 在血液成分制备过程中执行目视检查 | - 成分制备未目视检查的减3分； - 检查内容未包括血袋渗漏、疑似细菌污染或其它异常的减2分 | 查阅文件 现场询问 现场查看 | 制备 |  |  |  |  |  |
| 1507 | 血液制备过程记录完整 | - 抽查近1个月连续10天的制备记录（书面或（和）电子记录），记录内容未包括制备内容和制备操作者签名的，1份内容不全的减1分 | 查阅记录 | 制备 |  |  |  |  |  |
| 1601 | 建立和实施血液隔离和放行机制 | - 文件未规定血液隔离放行的减10分 - 发现合格品库存放有待检测或不合格血液的减10分； - 文件中未规定血液放行的标准、执行血液放行的部门、放行操作步骤的，1项减2分； - 放行人员未经过培训和授权的扣5分，质量管理人员未对血液放行进行监控的扣5分（应能提供监控记录）；血液放行记录应完整，内容包括每批血液的总数、不合格血液成分和数量、合格血液成分和数量、不合格血液的安全转移和处置方式等，缺一项扣2分； - 未采用计算机信息系统控制合格血液的贴标签操作的减10分； - 未遵从逐袋贴签的规定（同时对2袋或以上血液打签和贴签）的减10分； - 采用预贴签方式（即在血液检测报告合格前即贴标签，如冰冻血浆贴签），未采用计算机系统进行最后核对后再贴合格血液标示签的减10分。 | 查阅文件和记录、现场查看 | 制备 供血 计算机 质管 |  |  |  |  |  |
| 1701 | 建立和实施形成文件的血液保存程序 | - 文件未包括血液保存区域要求、设备要求、温度要求、监控要求的，每项减1分； - 抽查3个月、每月连续5天的血液保存温度监控记录，没有记录的1天减1分，没有据实记录的1天减3分。 | 查阅文件规定和温度监控记录 现场查看 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1702 | 建立和实施形成文件的血液运输程序 | - 文件未包括血液运输方式、设施和设备、温度要求的，1项减1分； - 抽查3个月、每月连续5天的血液运输记录，没有记录的1天减1分。 | 查阅文件及血液运输记录 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1703 | 血液运输设施性能监控 | - 没有血液运输箱保温性能确认记录的，1批运输箱减3分； - 没有定期（至少每年1次）对无电源制冷的血液运输冰箱性能监控记录的，减3分 - 没有每日对电源制冷的血液运输冰箱性能监控记录的，减3分。 | 查阅血液运输箱性能确认和监控记录 | 供血 献血 |  |  |  |  |  |
| 1704 | 建立和实施形成文件的血液发放程序 | - 文件未规定血液发放程序的，减5分； - 未遵循先进先出的原则（小儿等特殊输血需求的除外）的，每次减1分； - 发放外观显著异常血液的，每次减1分。 | 查阅血液发放的文件规定和记录 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1705 | 血液装箱操作符合要求 | - 不同保存条件没有分别装箱的，每次减2分； - 血液运输箱没有标识血液种类和运输目的地的，每次减2分； - 没有附装箱清单的，每次减1分。 | 现场查看 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1706 | 制订和实施年度血液供血计划 | - 未能提供近2年血液供血计划的，1年减5分； - 未细化至每月供血计划的，1年减2分。 | 查阅文件 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1707 | 开展用血医院的满意度测评活动 | - 文件未包括满意度测评范围、内容、方法、抽样、实施人员、结果分析及改进等，缺1项减1分； - 未能提供近2年的用血医院满意度测评记录的，1年减3分。 | 查阅文件和记录 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1801 | 建立和实施形成文件的血液库存管理程序 | - 未确定常用种类血液最低库存量的，1个品种减2分； - 未将仍在制备过程中的血液纳入库存管理的减3分； - 未每月盘点库存血液的（提供盘点记录），1月减 1分。 | 查阅文件和记录 | 供血 |  |  |  |  |  |
| 1901 | 建立和实施形成文件的血液收回程序 | - 文件未规定需要收回的血液、血液收回相关责任人及其职责的，1项减1分； - 血液收回记录应包括收回血液的具体信息、追踪、分析、评审、处置及纠正和预防措施等内容，1项减1分； - 收回具有严重质量缺陷血液时，未进行全面调查并保存缺陷血液的收回、调查、分析、评审和处置以及采取的纠正和预防措施、批准和执行及其责任人签名的，1项减1分 | 查阅文件和记录 | 质管 供血 |  |  |  |  |  |
| 2001 | 建立血液质量投诉和血站相关的输血不良反应报告的处理机制 | - 文件未规定血液质量投诉和血站相关的输血不良反应报告的受理部门、调查分析、处理和改进措施的，1项减1分； - 未设立24小时受理电话的，减1分； - 查阅3-5份血液质量投诉或输血不良反应报告的调查和处理记录，未按文件规定执行的，1份减1分； - 接到血液质量出现重大问题（输血传播感染、血液细菌污染）的投诉或血站相关的输血不良反应报告时，未及时向当地卫生行政管理部门报告的，减20分。 | 查阅文件和记录 | 质管 供血 |  |  |  |  |  |

检查人员签名：                                         日期：